Aankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding van:
Vervanging hardware SAN gem RH 2025 ev.
# De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform haar gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De opdracht bestaat uit:
De gemeente Rijssen-Holten (hierna te noemen: Opdrachtgever) als aanbestedende dienst, heeft als doel met deze meervoudig onderhandse aanbesteding een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van alle hardware voor het Storage Attached Network (SAN) en de implementatie hiervan waarbij de huidige SAN-sofware, te weten SAN Symphony van DataCore gehandhaafd blijft. De beoogd Opdrachtnemer zorgt tevens voor de migratie van alle data naar de nieuwe hardware en update SAN Symphony naar de nieuwste stabiele versie.

Eisen deelname
De beoogd Opdrachtnemer heeft voldoende de benodigde kennis van SAN Symphony van DataCore om de installatie en update daarvan uit te kunnen voeren en de migratie van de data te kunnen uitvoeren.
De beoogd Opdrachtnemer beschikt zelf heeft voldoende over de benodigde kennis in huis om alle hardware componenten van het SAN te kunnen implementeren bij de beoogd Opdrachtnemer op locatie.
De volgende eisen (niet uitputtend) worden verder gesteld:
- Het SAN is redundant uitgevoerd net als in de huidige situatie;
- De minimale totale aggregaat snelheid is 16 Gbps;
- De nieuwe schijven zijn allemaal van het type SSD;
- De nieuwe glasswitches hebben allen minimaal 12 glaspoorten;
- De netto opslagcapaciteit per SAN server is minimaal 42,5 TB;
- De netto opslagcapaciteit per SAN server kan uitgebreid worden naar 64 TB enkel door het bijplaatsen van extra schijven;
- De nieuwe schijven zijn “hot swappable” en elke SAN server heeft minimaal 2 “hot spares” beschikbaar;
- Er kunnen minimaal 2 schijven tegelijkertijd uit vallen zonder dat dit gevolgen heeft voor de data integriteit van het SAN;
- Alle componenten worden nog minimaal 5 jaar ondersteund;
- De beoogd Opdrachtnemer kan ook na de oplevering ondersteuning bieden op het nieuwe SAN;
- Beoogd Opdrachtnemer levert een plan van aanpak op;
- Beoogd Opdrachtnemer beschrijft een fallback-scenario indien de migratie wordt afgebroken of mislukt;
- Beoogd Opdrachtnemer voorziet een overdrachtsmoment met korte training of instructie;
- Beoogd Opdrachtnemer levert een totaal prijs op;
- Beoogd Opdrachtnemer kan de implementatie en migratie voor de deadline van 12 december 2025 uitvoeren;

Duur van de overeenkomst
De verwachte startdatum van de overeenkomst is 14-07-2025 en kent initiële looptijd van drie (3) jaar tot 13-07-2028, met de optie om eenzijdig (door aanbestedende dienst) de overeenkomst met twee (2) maal één (1) jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt dan ook uiterlijk van rechtswege op 13-07-2030.

De planning:
- Publicatie en aanmelding: di. 29-04-2025 van 06.00 uur t/m di. 06-05-2025 tot 23.59 uur
- Bekendmaking 4 en 5e genodigde (n.a.v. publicatie): woe. 07-05-2025
- Versturen aanbestedingstukken: vrij 09-05-2025 om 10.00 uur
- Stellen vragen: vrij. 23-05-2025 tot 17.00 uur
- Versturen NvI: vrij. 30-05-2025 om 17.00 uur
- Indienen inschrijvingen: do. 12-06-2025 tot 17.00 uur
- Voorgenomen gunningsbeslissing: vrij. 20-06-2025 om 10.00 uur
- Gunningsbeslissing & opdrachtverlening: vrij. 11-07-2025 om 10.00 uur
- Start datum uitvoering: ma. 14-07-2025
- Uiterste datum oplevering: vrij. 12-12-2025

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zijn maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor de nog twee (2) openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk tot en met dinsdag 06-05-2025 (dinsdag i.p.v. maandag i.v.m. Bevrijdingsdag) aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen, ondertekenen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaande nummer en naam van deze aanbesteding.
Heeft u een vraag over deze publicatie dan kunt u contact opnemen met onze inkoopadviseur te bereiken via telefoonnummer: 0548-854854

Procedure en gunning
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de opgegeven referentie. Indien er drie of meer dan drie geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot om te bepalen wie wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. De niet-geselecteerde aanmeldingen worden per e-mail op de hoogte gesteld. Na vaststelling van de definitieve lijst van genodigden krijgen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig aanbestedingsstukken toegestuurd.

Er zal worden gegund op: BPK.